## Лист1
ув | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | х6 | х7 | х8 | х9 | х10 | Обозначение | Наименование | Единицы | Допуск
26 | 9.2 | 11.1 | 4.3 | 91.6312 | 2 | 9.7 | 531 | 33 | 1.04 | 47.9342 | х1 | импульсный ток катода | А | 8,5–10,5
28 | 9.4 | 10.5 | 4.15 | 88.6525 | 8 | 9.9 | 228 | 31 | 0.8 | 51.3343 | х2 | напряжение накала | В | 10–12,6
25 | 9.1 | 10.9 | 4.1 | 91.8352 | 2 | 9.6 | 544 | 26 | 0.83 | 46.7937 | х3 | ток накала | А | 3–5,5
26 | 9.5 | 11.2 | 4.25 | 90.2299 | 2 | 10 | 380 | 31 | 1 | 49.1158 | х4 | токопрохождение в статике | % | -
28 | 9 | 10.8 | 4.4 | 92.3077 | 2 | 9.5 | 455 | 28 | 0.98 | 47.8915 | х5 | ток управляющего электрода | мА | не более 30
25 | 9.65 | 10.3 | 4 | 88.8148 | 1 | 10.1 | 521 | 30 | 0.9 | 47.6028 | х6 | потребляемая мощность | кВт | до 12
23 | 9.7 | 11.5 | 4.4 | 90.5797 | 2 | 10.1 | 651 | 27 | 0.98 | 46.1778 | х7 | мощность входная | мВт | 120–750
25 | 9.2 | 11.8 | 4.6 | 92.674 | 2 | 9.71 | 594 | 29 | 1.18 | 46.8861 | x8 | выходная мощность клистрона | кВт | 18 - 40
18 | 8.9 | 11 | 4.1 | 91.2281 | 2 | 9.4 | 575 | 26 | 1 | 46.5531 | x9 | импульсный ток резонаторного блока | А | до 2
23 | 9 | 12.6 | 4.53 | 90.1481 | 0.3 | 8.3 | 351 | 25.7 | 1.12 | 48.6463 | x10 | коэффициент усиления |  | -
25 | 9.1 | 10.1 | 4.1 | 90.9154 | 2 | 9.6 | 369 | 29 | 0.92 | 48.9537 |  | Ув - выходная мощность блока в верхней точке частотного диапазона
24 | 9.4 | 10.05 | 4.05 | 89.8282 | 8.5 | 9.9 | 434 | 26 | 1.29 | 47.7748
28 | 9.4 | 10.5 | 4 | 87.8261 | 0.1 | 9.912 | 370 | 24.4 | 0.56 | 48.1919
27 | 9.9 | 10.5 | 4.2 | 90.6367 | 0.1 | 10.4391 | 240 | 31.2 | 1.18 | 51.1394
26 | 10.1 | 10.5 | 4 | 88.0741 | 0.1 | 10.647 | 230 | 34 | 1.11 | 51.6975
25 | 10.1 | 11 | 4 | 88.587 | 0.1 | 10.649 | 130 | 27.2 | 0.85 | 53.2063
19 | 9.7 | 11 | 4.2 | 90.5674 | 0.1 | 10.2312 | 350 | 30 | 0.89 | 49.3305
23 | 9.2 | 10.6 | 4.25 | 93.1884 | 2.5 | 9.71 | 689 | 31 | 1.1 | 46.5314
27 | 9.4 | 12.6 | 4.6 | 91.8478 | 2 | 9.9 | 434 | 27 | 0.9 | 47.9387
28 | 9.2 | 10.8 | 4 | 86.8889 | 2 | 9.7 | 521 | 31 | 0.8 | 47.7452
21 | 9.2 | 10.2 | 4.1 | 92.5614 | 2 | 9.7 | 477 | 28 | 0.83 | 47.6864
23 | 9 | 12.5 | 4.4 | 87.2054 | 0.3 | 8.3 | 296 | 29 | 1 | 49.9111
29 | 9.6 | 11 | 4.1 | 87.8682 | 0.1 | 10.1251 | 400 | 23.2 | 0.52 | 47.6343
23 | 9.5 | 10 | 4 | 87.9038 | 0.1 | 10.015 | 280 | 32 | 0.83 | 50.5799
23 | 9.6 | 11 | 4.1 | 90.6367 | 0.1 | 10.1251 | 130 | 24.8 | 0.82 | 52.8051
19 | 9.7 | 11 | 4.1 | 85.8156 | 0.1 | 10.2301 | 220 | 28 | 0.57 | 51.0474
29 | 9.2 | 11.5 | 4.3 | 92.9412 | 0.1 | 9.7094 | 410 | 26 | 1.11 | 48.0219
22 | 9.8 | 10.5 | 4 | 92.3509 | 0.1 | 10.332 | 220 | 31.2 | 1.2 | 51.5173
23 | 9.7 | 10.5 | 4.2 | 92.9032 | 0.1 | 10.2291 | 170 | 26.8 | 0.62 | 51.9769
27 | 8.7 | 12 | 4.4 | 90.3704 | 0.3 | 9.2 | 300 | 28 | 0.85 | 49.7004
22 | 9.1 | 10.7 | 4 | 87.2464 | 2 | 9.6 | 293 | 27 | 0.82 | 49.645
23 | 9 | 11.5 | 4.45 | 92.4638 | 0.3 | 9.5 | 400 | 28.6 | 0.96 | 48.5431
25 | 9.2 | 11.5 | 4.5 | 90.625 | 2.5 | 9.71 | 539 | 28 | 0.95 | 47.1557
26 | 9.5 | 12 | 4.6 | 89.8127 | 2 | 10 | 531 | 29 | 0.8 | 47.373
21 | 9.3 | 11.5 | 4.6 | 89.3617 | 2 | 9.8 | 325 | 32 | 0.86 | 49.9327
24 | 9 | 12.15 | 4.45 | 92.1212 | 0.3 | 8.7 | 473 | 28 | 1 | 47.723
25 | 9.2 | 10.4 | 4.2 | 85.5805 | 2 | 9.7 | 446 | 30 | 1.2 | 48.2779
24 | 9.2 | 11.5 | 4.2 | 90.8244 | 2 | 9.7 | 347 | 29 | 0.82 | 49.2207
23 | 9.6 | 10.5 | 4.1 | 91.7544 | 4 | 10 | 336 | 29 | 0.86 | 49.3606
21 | 8.9 | 11 | 4.2 | 92.6335 | 6 | 9.4 | 325 | 25 | 0.96 | 48.8606
28 | 9.4 | 11 | 4.3 | 92.0139 | 3 | 9.4 | 357 | 31 | 1.14 | 49.3869
24 | 9.9 | 10.2 | 3.95 | 90.2128 | 1 | 10.4 | 705 | 31 | 0.9 | 46.4317
26 | 9 | 10.6 | 4.2 | 90.4762 | 2 | 9.49 | 390 | 27 | 0.9 | 48.403
22 | 9.4 | 11 | 4.3 | 91.2228 | 2 | 9.9 | 401 | 27 | 0.97 | 48.2822
21 | 9.6 | 10.5 | 3.9 | 92.4904 | 0.1 | 10.121 | 50 | 24.8 | 0.87 | 56.9548
22 | 9.3 | 10.5 | 4 | 87.037 | 0.1 | 9.807 | 400 | 30 | 1.02 | 48.7506
24 | 9.6 | 10.5 | 4.1 | 92.4542 | 0.1 | 10.123 | 400 | 25.2 | 1.13 | 47.9934
24 | 9.9 | 11 | 4.1 | 87.8369 | 0.1 | 10.4401 | 200 | 31.6 | 0.94 | 51.9866
20 | 9.4 | 10.5 | 3.9 | 91.1111 | 0.1 | 9.911 | 280 | 29.2 | 1.21 | 50.1822
27 | 9.2 | 10 | 3.9 | 91.4184 | 0.1 | 9.699 | 90 | 24 | 0.53 | 54.2597
24 | 9.6 | 10.5 | 3.9 | 90.6367 | 0.1 | 10.121 | 470 | 34.4 | 0.64 | 48.6446
22 | 9.5 | 10.5 | 4 | 86.9504 | 0.1 | 10.017 | 290 | 28.4 | 0.77 | 49.9092
22 | 9.6 | 11 | 3.9 | 90.7092 | 0.1 | 10.1229 | 480 | 29.6 | 0.91 | 47.9005
22 | 9.7 | 10 | 3.8 | 88.913 | 0.1 | 10.223 | 280 | 28 | 1.13 | 50
20 | 9.5 | 10.7 | 4.2 | 90.9574 | 0.2 | 9.2 | 369 | 30 | 0.77 | 49.1009
24 | 9.9 | 11.1 | 4.3 | 90.2083 | 0.46 | 10.4 | 640 | 28.21 | 1.28 | 46.4422
22 | 8.6 | 11.6 | 4.3 | 90.2807 | 1.5 | 9.1 | 662 | 27 | 1.1 | 46.1051
22 | 9.7 | 10.6 | 4.4 | 92.4468 | 1 | 10.2 | 390 | 32 | 1.3 | 49.1409
25 | 8.9 | 11.5 | 4.45 | 92.921 | 3 | 9.4 | 228 | 27 | 0.95 | 50.7343
20 | 9.4 | 12.6 | 4.6 | 90.2482 | 2 | 9.93 | 358 | 30 | 1.4 | 49.2324
27 | 8.5 | 11 | 4.2 | 90.5018 | 2 | 8.9 | 542 | 23 | 0.8 | 46.2773
24 | 9.5 | 11.5 | 4.6 | 89.9663 | 0.1 | 10.0279 | 150 | 26.4 | 0.69 | 52.4551
22 | 9.6 | 11 | 4.1 | 88.8449 | 0.1 | 10.1251 | 160 | 30 | 0.69 | 52.73
19 | 9.5 | 10.5 | 3.9 | 90.8911 | 0.1 | 10.016 | 230 | 32.4 | 0.77 | 51.4882
22 | 9.5 | 11.5 | 4.1 | 89.4502 | 0.1 | 10.0221 | 400 | 29.6 | 1.06 | 48.6923
24 | 9.7 | 11 | 4 | 92.0486 | 0.1 | 10.229 | 150 | 30 | 0.71 | 53.0103
27 | 9.9 | 10.5 | 4 | 90.2456 | 0.1 | 10.437 | 260 | 32 | 1.06 | 50.9018
24 | 10 | 10.5 | 4 | 91.0764 | 0.1 | 10.542 | 180 | 30.4 | 0.71 | 52.276
20 | 9.7 | 10 | 3.8 | 92.1993 | 0.1 | 10.223 | 230 | 32.4 | 0.88 | 51.4882
23 | 8.7 | 11 | 4.2 | 90.6159 | 2 | 9.8 | 629 | 29 | 0.76 | 46.6375
28 | 9 | 12.6 | 4.6 | 89.4218 | 3 | 9.5 | 694 | 28 | 1.05 | 46.058
24 | 9.4 | 11 | 4.4 | 93.1271 | 2 | 9.92 | 428 | 30 | 1.22 | 48.4568
27 | 9.4 | 11.5 | 4.6 | 91.0877 | 2 | 9.9 | 596 | 27 | 1 | 46.5612
22 | 9.6 | 11.2 | 4.4 | 90.9722 | 0.2 | 9.3 | 415 | 30 | 1.02 | 48.5907
22 | 9.5 | 10.5 | 3.9 | 91.3333 | 0.1 | 10.016 | 370 | 28 | 1.11 | 48.7896
21 | 9.4 | 10 | 4 | 89.5439 | 0.1 | 9.91 | 400 | 33.6 | 1.14 | 49.2428
28 | 9.3 | 11 | 4.2 | 92.1306 | 0.1 | 9.8112 | 250 | 26.8 | 0.82 | 50.3019
26 | 9.4 | 11 | 4.2 | 89.7643 | 2 | 9.9 | 565 | 31 | 1.2 | 47.3931
24 | 8.9 | 10.8 | 4.3 | 91.6 | 4 | 9.4 | 260 | 27 | 1.36 | 50.1639
24 | 9.3 | 10.7 | 4.2 | 91.6838 | 2 | 9.8 | 488 | 24 | 0.9 | 46.9179
29 | 9.5 | 10.9 | 4.3 | 92.9167 | 2 | 10.2 | 402 | 30 | 0.95 | 48.729
23 | 8.9 | 11.5 | 4.45 | 88.3154 | 3 | 9.4 | 228 | 27 | 0.95 | 50.7343
25 | 9.05 | 11.1 | 4.25 | 90.7986 | 1.5 | 9.55 | 336 | 26 | 0.9 | 48.8863
28 | 9.6 | 11.6 | 4.4 | 91.5152 | 2 | 10 | 293 | 32 | 0.82 | 50.3828
29 | 9.4 | 11.3 | 4.2 | 89.4681 | 2 | 9.9 | 455 | 29 | 0.96 | 48.0439
29 | 9.8 | 10.5 | 4.25 | 91.0507 | 2 | 10.33 | 150 | 26 | 0.85 | 52.3888
26 | 9.95 | 10 | 3.9 | 92.1528 | 2 | 9.95 | 499 | 32 | 1.02 | 48.0705
23 | 9.4 | 11.2 | 4.25 | 92.9123 | 3 | 9.9 | 680 | 28 | 0.95 | 46.1465
26 | 9.7 | 12 | 4.4 | 90.6944 | 0.1 | 10.2378 | 360 | 30.8 | 0.52 | 49.3225
25 | 8.9 | 11.9 | 4.4 | 92.0619 | 16 | 9.4 | 448 | 27 | 0.81 | 47.8009